| ## UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ CÔNG THƯƠNG ## Số: 646/BC-SCT | ## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ## Điện Biên, ngày 21 tháng 5 năm 2018 |
| --- | --- |

### BÁO CÁO

Công tác đảm bảo phòng cháy và chữa cháy Sở Công Thương

Thực hiện thông báo số 185/TB-PC66 ngày 17/5/2018 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Điện Biên về việc kiểm tra các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Sở Công Thương báo cáo các nội dung như sau:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư trong xây dựng.

Trụ Sở làm việc Sở Công Thương được xây dựng và đưa vào sử dụng từ những năm 1992; hồ sơ thực hiện Trách nhiệm của chủ đầu tư, xây dựng công trình  theo quy định tại Điều 16 nghị định số 79/2014/NĐ-CP không có trong hồ sơ lưu trữ.

2. Kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành các quy định pháp luật về PCCC.

Lãnh đạo sở Công Thương đã quan tâm đến công tác phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 5 Luật PCCC như:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến văn bản quy định về PCCC; chuyển các văn bản đến CBCCVC trong ngành trên mạng nội bộ; lãnh đạo tổ chức thực hiện các chỉ đạo của các cấp, cảnh sát PCCC đến các phòng, đơn vị trong sở.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy.

- Thành lập và duy trì hoạt động của đội  phòng cháy và chữa cháy tại trụ sở theo quy định.

- Ban hành nội quy và biện pháp về phòng cháy và chữa cháy.

- Tổ chức và thực hiện kiểm tra, giám sát các quy định về phòng cháy và chữa cháy lồng ghép với hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan/đơn vị.

- Giành kinh phí từ nguồn kinh phí thường xuyên cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy .

3. Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC.

Lập, lưu hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

4. Các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Trụ sở Sở Công Thương đã trang bị đủ điều kiện cơ bản về phòng cháy chữa cháy

Hiện tại, chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động.

Trên đây là báo cáo tự kiểm tra của Sở Công Thương về các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy theo văn bản số 185/TB-PC66./.

| Nơi nhận: - Lãnh đạo Sở (B/c); - Đoàn kiểm tra; - Thông báo nội bộ; - Lưu: VT, VP. | GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Tưởng |
| --- | --- |