| UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ CÔNG THƯƠNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TTr-SCT | Điện Biên, ngày tháng năm 2025 |

TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên

| Kính gửi: | Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên |
| --- | --- |

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Công Thương kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

1. Cơ sở pháp lý

- Tại khoản 8 Điều 69 Luật Điện lực ngày 30/11/2024, quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quy định về quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn”;

- Tại điểm b khoản 5 Điều 51 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực, quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh “Xây dựng và ban hành quy định về quản lý an toàn trong sử dụng điện”.

2. Cơ sở thực tiễn

- Hiện nay, tỉnh Điện Biên chưa có quy định cụ thể công tác quản lý an toàn trong sử dụng điện. Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị điện lực còn chưa đồng bộ; chưa xác định rõ trách nhiệm quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm. Ý thức chấp hành các quy định về an toàn điện của một bộ phận người dân, doanh nghiệp còn chưa cao.

- Cùng với chủ trương phát triển kinh tế số, ứng dụng công nghệ, điện thông minh và chuyển đổi năng lượng, yêu cầu về an toàn điện ngày càng cấp thiết. Việc nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo an toàn trong sử dụng điện là yếu tố quan trọng để phát triển bền vững, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Từ những cơ sở thực tiễn nêu trên, việc xây dựng và ban hành Quyết định ban hành Quy định về quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên là cần thiết và phù hợp với yêu cầu thực tế, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, đảm bảo an toàn trong sử dụng điện, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Mục đích ban hành Quyết định

Việc ban hành “Quyết định quy định về an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên” nhằm cụ thể hóa quy định của pháp luật tại khoản 8 Điều 69 Luật Điện lực năm 2024 và điểm b khoản 5 Điều 51 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực, cụ thể:

- Quy định rõ nội dung và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan về quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên; qua đó, góp phần giảm thiểu và xử lý các hành vi vi phạm còn tồn tại, ngăn ngừa các hành vi vi phạm mới, bảo đảm an toàn điện, an ninh năng lượng và duy trì cấp điện ổn định, liên tục trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn điện, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, tổ chức trong việc sử dụng điện an toàn, góp phần giảm thiểu các sự cố mất an toàn điện, đặc biệt là tại khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình công cộng... Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý để phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm và nguy cơ mất an toàn trong sử dụng điện.

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp và đơn vị điện lực trong việc triển khai, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn sử dụng điện. Việc phân định rõ trách nhiệm giữa các đơn vị sẽ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn quản lý tại địa phương.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định

Việc xây dựng dự thảo Quyết định quy định về quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên được thực hiện trên cơ sở các quan điểm sau:

- Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật khác đang được áp dụng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các quy định pháp luật chuyên ngành như Luật Điện lực, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng cháy chữa cháy và các văn bản có liên quan.

- Cụ thể hóa các chính sách, quy định tại Luật Điện lực; các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực; Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn thi hành, thành các quy định, nhiệm vụ cụ thể để các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có thể triển khai thực hiện hiệu quả trong thực tiễn.

- Xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, nhằm nâng cao hiệu quả thực thi, tăng cường tính khả thi và hiệu lực của quy định.

- Bảo đảm tính minh bạch, rõ ràng, không chồng chéo hay mâu thuẫn với quy định của các luật, nghị định, thông tư chuyên ngành; đồng thời đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.

- Tuân thủ nguyên tắc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm trình tự, thủ tục, nội dung, hình thức của văn bản.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Sở Công Thương đã bám sát các quy định tại Luật Điện lực số 61/2024/QH15; Nghị định số 62/2025/NĐ-CP; Thông tư 02/2025/TT-BCT và căn cứ đặc thù về hạ tầng kỹ thuật, địa hình, nhu cầu sử dụng điện và điều kiện thực tế của Điện Biên để cụ thể hóa các nội dung quy định về an toàn trong lĩnh vực điện lực để xây dựng dự thảo.

2. Ngày …/9/2025, Sở Công Thương có Văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành quy định về quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên; đồng thời gửi Trung tâm truyền thông tỉnh Điện Biên đề nghị đăng tải lên Công thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đến ngày …/…./2025, Sở Công Thương nhận được ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương (ý kiến tham gia của các đơn vị tại bảng tổng hợp kèm theo).

3. Sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các cơ quan, địa phương, đơn vị, Sở Công Thương hoàn thiện dự thảo Tờ trình và Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên, gửi Sở Tư pháp thẩm định tại Văn bản số …../SCT-QLCN,NL ngày …./…./2025.

4. Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số …../BC-STP ngày …./…../2025 của Sở Tư pháp, Sở Công Thương đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định (Có phụ lục tổng hợp, giải tình tiếp thu ý kiến tham gia của Sở Tư pháp gửi kèm).

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO

Dự thảo gồm 03 Chương, 10 Điều, cụ thể:

Chương I: Những quy định chung

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

- Điều 2. Đối tượng áp dụng

Chương II: Quy định về quản lý an toàn trong sử dụng điện

- Điều 3. Quy định chung về An toàn điện

Quy định các nguyên tắc chung về an toàn điện đối với người lao động, chủ đầu tư công trình điện lực, tổ chức, đơn vị quản lý vận hành, xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình điện lực và các hoạt động sử dụng điện cho sản xuất, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thiết bị, dụng cụ điện...

- Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng điện

- Điều 5. An toàn trong sử dụng điện cho sản xuất

Quy định các nội dung về an toàn điện cho sản xuất

- Điều 6. An toàn trong sử dụng điện cho sinh hoạt, dịch vụ

Quy định các nội dung về an toàn điện cho sinh hoạt, dịch vụ

- Điều 7. An toàn trong sử dụng điện cho chiếu sáng công cộng

Quy định các nội dung về an toàn điện cho chiếu sáng công cộng

Chương III. Tổ chức thực hiện

- Điều 8. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh

- Điều 9. Trách nhiệm của UBND các xã, phường

- Điều 10. Trách nhiệm của Công ty Điện lực Điện Biên

- Điều 11. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sử dụng điện

- Điều 12. Điều khoản thi hành

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA

1. Về nguồn lực:

- Tổ chức bộ máy, số lượng, tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức tại Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh hiện nay đảm bảo đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý Nhà nước và thi hành pháp luật sau khi Quyết định ban hành.

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường liên quan hướng dẫn trong quá trình thực hiện Quyết định, phổ biến, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này…., do đó nguồn lực, các điều kiện cần thiết sẽ được các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đảm bảo thực hiện khi Quyết định ban hành.

2. Thời gian trình thông qua: Trong quý IV/2025.

VI. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: 	Không có

Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý về an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sở Công Thương xin kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo: (1) Tờ trình Dự thảo Quyết định Quy định về quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên; (2) Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên; (3) Văn bản có ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành, địa phương; (4) Bảng tổng hợp, giải trình và tiếp thu góp ý của các sở, ban, ngành, địa phương; (5) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; (6) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp).

| Nơi nhận: - Như trên; - Lãnh đạo Sở; - Lưu: VT, QLCN,NL. | GIÁM ĐỐC Vũ Hồng Sơn |
| --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /2025/QĐ-UBND | Điện Biên, ngày tháng năm 2025 |

(DỰ THẢO  1)

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về quản lý an toàn trong sử dụng điện

trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

Căn cứ  Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ Công Thương quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương;

Uỷ ban nhân dân Quyết định ban hành Quy định về quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường; Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Văn phòng chính phủ; - Vụ pháp chế - Bộ Công Thương; - Cục Kiểm tra văn bản và Xử lý VPHC - Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; - Chủ tịch UBND tỉnh; các PCT UBND tỉnh; - Uỷ ban nhân dân các xã, phường; - Báo và Phát thanh, Truyền hình Điện Biên; - Trung tâm Thông tin - Hội nghị - Nhà khách tỉnh; - Lưu: VT, KT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |
| --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /2025/QĐ-UBND

của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định các nội dung về quản lý an toàn trong sử dụng điện cho các hoạt động gồm: sản xuất, chiếu sáng công cộng, sinh hoạt, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Các nội dung khác có liên quan không được quy định trong Quy định này thì thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực.

2. Các tổ chức, cá nhân sử dụng điện trong sản xuất, chiếu sáng công cộng, sinh hoạt, dịch vụ.

3. Các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị có liên quan.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN

Điều 3. Quy định chung về an toàn điện

1. Người lao động được bố trí làm công việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo, quản lý, vận hành hệ thống điện, công trình điện lực; kiểm định thiết bị, dụng cụ điện; thí nghiệm, thử nghiệm, xây lắp, bảo trì và sửa chữa đường dây điện hoặc thiết bị điện phải được đào tạo về nghiệp vụ, kỹ thuật phù hợp yêu cầu ngành nghề và được huấn luyện, cấp thẻ an toàn điện theo quy định của pháp luật;

2. Chủ đầu tư công trình điện lực, tổ chức, đơn vị quản lý vận hành, xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình điện lực và các hoạt động sử dụng điện cho sản xuất có trách nhiệm sau đây:

a) Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về kỹ thuật điện, an toàn điện và các quy định của pháp luật về an toàn điện;

b) Có đầy đủ nội quy, quy trình, nhật ký vận hành, hồ sơ quản lý về an toàn điện trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện;

c) Lắp đặt biển cấm, biển báo, tín hiệu cảnh báo về an toàn điện, an toàn phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông theo quy định của pháp luật;

d) Có đầy đủ sơ đồ lưới điện, dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, biển cấm, biển báo về an toàn điện theo quy định

đ) Sử dụng dây dẫn điện, thiết bị điện bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định và phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định pháp luật có liên quan;

e) Tổ chức hoặc thuê đơn vị có đủ năng lực tổ chức huấn luyện, sát hạch, cấp thẻ an toàn điện cho người lao động tại khoản 1 Điều này thuộc phạm vi quản lý;

g) Khi xảy ra sự cố, tai nạn điện phải áp dụng ngay các biện pháp để khắc phục sự cố, tai nạn điện, cấp cứu, sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm và kịp thời báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

h) Thực hiện chế độ báo cáo về an toàn điện và vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực.

i) Tổ chức hoặc tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về an toàn điện;

3. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thiết bị, dụng cụ điện phải chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật; cung cấp cho khách hàng hướng dẫn lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng thiết bị, dụng cụ điện bảo đảm an toàn theo quy định.

4. Việc sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp chỉ được thực hiện khi sử dụng biện pháp bảo vệ khác không hiệu quả tại khu vực được phép sử dụng hàng rào điện do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và phải bảo đảm điều kiện an toàn theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

5. Chủ đầu tư công trình điện lực, đơn vị quản lý vận hành, xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình điện lực và các hoạt động sử dụng điện cho sản xuất có trách nhiệm ngoài việc tuân thủ các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 ở trên phải tuân thủ các quy định sau:

Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng điện

Các hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng điện thực hiện theo quy định tại Điều 9 Luật Điện lực.

Điều 5. An toàn trong sử dụng điện cho sản xuất

1. Các tổ chức, cá nhân sử dụng điện để sản xuất phải thực hiện các quy định chung về an toàn điện tại Điều 3 của quy định này  và các quy định sau đây:

a) Các thiết bị điện phải bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;

b) Hệ thống thiết bị, dụng cụ sử dụng điện, hệ thống chống sét, nối đất phải được nghiệm thu, kiểm tra định kỳ, kiểm tra bất thường, kiểm định an toàn kỹ thuật và sửa chữa, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về kỹ thuật điện, an toàn điện và quy định khác của pháp luật có liên quan. Sơ đồ của các hệ thống này phải đúng với thực tế và phải được lưu giữ cùng với hồ sơ sửa chữa, bảo dưỡng và các biên bản kiểm tra trong suốt quá trình hoạt động;

c) Lưới điện thuộc phạm vi quản lý của tổ chức, cá nhân sử dụng điện phải được lắp đặt và quản lý vận hành theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về kỹ thuật điện, an toàn điện và quy định khác của pháp luật có liên quan;

d) Đường dây dẫn điện phải được thiết kế, lắp đặt bảo đảm mặt bằng sản xuất thông thoáng, tránh được các tác động cơ học, hóa học có thể gây hư hỏng. Không dùng các kết cấu kim loại của nhà xưởng, máy móc, đường ống kim loại, dây chống sét để làm dây trung tính làm việc;

đ) Hệ thống điện tại các khu vực có chất dễ cháy, nổ phải được thiết kế, lắp đặt và sử dụng theo quy định về an toàn phòng, chống cháy, nổ; sử dụng loại thiết bị, dụng cụ phòng, chống cháy, nổ chuyên dùng theo quy định của pháp luật.

2. Đơn vị bán điện có trách nhiệm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ sản xuất theo quy định của pháp luật. Khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì đơn vị bán điện thực hiện kiểm tra an toàn hệ thống điện của khách hàng, trường hợp phát hiện có nguy cơ mất an toàn phải kịp thời có biện pháp ngăn chặn hoặc ngừng cung cấp điện.

Điều 6. An toàn trong sử dụng điện cho sinh hoạt, dịch vụ

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt, dịch vụ có trách nhiệm sau đây:

a) Thiết kế, lắp đặt dây dẫn, thiết bị đóng cắt và thiết bị điện trong nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt, dịch vụ phải bảo đảm chất lượng, an toàn điện, an toàn phòng cháy, chữa cháy, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công trình xây dựng theo quy định của pháp luật và phù hợp với tổng nhu cầu sử dụng điện năng của người sử dụng;

b) Lắp đặt đường dây dẫn điện từ công tơ đo đếm điện đến nhà ở, công trình, khu vực sử dụng điện bảo đảm chất lượng, an toàn và không gây cản trở đến hoạt động giao thông vận tải;

c) Cung cấp thông tin về hệ thống điện trong nhà ở, công trình và nhu cầu sử dụng điện năng khi ký hợp đồng mua bán điện gồm: tổng nhu cầu công suất sử dụng điện của nhà ở, công trình theo thực tế sử dụng; bảng kê các thiết bị và công suất sử dụng điện trong nhà ở, công trình; các thiết bị bảo vệ chống quá dòng đối với hệ thống điện trong nhà ở, công trình;

d)   Lắp đặt, sử dụng thiết bị, dụng cụ điện phải bảo đảm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và tuân thủ hướng dẫn, bảo quản, bảo dưỡng của nhà sản xuất. Trong quá trình sử dụng điện, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra an toàn hệ thống cung cấp điện từ sau công tơ mua điện đến tất cả các dây dẫn, thiết bị điện của mình; tổ chức sửa chữa, thay thế dây dẫn, thiết bị điện không bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng. Khi nhu cầu sử dụng công suất tăng cao hơn so với đăng ký, tổ chức, cá nhân sử dụng điện phải thông báo cho bên bán điện để có phương án cấp điện phù hợp;

đ) Khi xảy ra sự cố chập, cháy hệ thống cung cấp điện trong nhà ở, công trình, tổ chức, cá nhân sử dụng điện có trách nhiệm sau:

Cắt điện, có biện pháp ngăn ngừa nguy cơ gây cháy lan sang đồ vật, trang thiết bị khác trong nhà ở, công trình; thực hiện cứu nạn, cứu hộ;

Kiểm tra nguyên nhân, khắc phục sự cố hệ thống cung cấp điện;

Trường hợp sự cố vượt quá khả năng xử lý của mình, phải thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng liên quan tại địa phương, bên bán điện và các tổ chức, cá nhân xung quanh để phối hợp xử lý.

e) Phối hợp với cơ quan chức năng trong việc kiểm tra an toàn trong sử dụng điện.

2. Đơn vị bán điện có trách nhiệm sau đây:

a)  Khi ký hợp đồng mua bán điện và cấp điện cho tổ chức, cá nhân sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt, dịch vụ phải yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về hệ thống điện trong nhà ở, công trình và nhu cầu sử dụng điện năng theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định 62/2025/NĐ-CP; có trách nhiệm cung cấp cho tổ chức, cá nhân sử dụng điện các thông tin về nguy cơ gây mất an toàn trong sử dụng điện và các biện pháp bảo đảm an toàn điện theo quy định. Việc trao đổi thông tin đến tổ chức, cá nhân sử dụng điện phải được quy định trong hợp đồng mua bán điện và không giới hạn bởi các hình thức như bằng văn bản, bằng ứng dụng trực tuyến và các phương tiện thông tin khác;

b) Triển khai, cung cấp các ứng dụng công nghệ số để kịp thời gửi thông tin đến tổ chức, cá nhân sử dụng điện khi có sự cố trên lưới điện do đơn vị điện lực quản lý hoặc nguy cơ sự cố do bão. Ứng dụng công nghệ số trong công tác xây dựng tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng sử dụng điện an toàn cho tổ chức, cá nhân sử dụng điện;

c) Định kỳ hàng năm chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về điện lực các cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị truyền thông tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân sử dụng điện an toàn;

d) Khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì đơn vị bán điện có trách nhiệm phối hợp kiểm tra an toàn hệ thống điện của khách hàng sử dụng điện, trường hợp phát hiện có nguy cơ mất an toàn phải kịp thời có biện pháp ngăn chặn hoặc ngừng cung cấp điện theo quy định của pháp luật.

Điều 7. An toàn trong sử dụng điện cho chiếu sáng công cộng

1. Thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng cần sử dụng các loại bóng đèn tiết kiệm năng lượng (đèn LED, đèn năng lượng mặt trời,..), thiết bị cảm biến ánh sáng tự động, công nghệ điều khiển chiếu sáng thông minh và tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng, bảo đảm chất lượng, an toàn, mỹ quan đô thị và bảo vệ môi trường.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng điện chiếu sáng phải đảm bảo an toàn, đúng mục đích; sử dụng các sản phẩm chiếu sáng hiệu suất cao có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; thực hiện các quy định về bảo vệ hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và báo cho cơ quan có thẩm quyền các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ, sử dụng hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị.

3. Đơn vị quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng có trách nhiệm bảo vệ nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng, đường dây, cột điện, tủ điện, hệ thống điều khiển và các thiết bị điện khác thuộc phạm vi quản lý. Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị, bảo đảm hệ thống chiếu sáng vận hành ổn định; đạt hiệu quả chiếu sáng cao, tiết kiệm điện và an toàn cho người quản lý, vận hành và sử dụng.

4. Khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, năng lượng gió,…) để cấp điện cho hệ thống chiếu sáng công cộng.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh

1. Sở Công Thương

a) Là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện Quyết định này;

b) Thực hiện quản lý nhà nước về an toàn điện trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn trong sử dụng điện; chủ trì phối hợp đơn vị có liên quan hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn điện trên địa bàn;

c) Chủ trì phối hợp UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan kiểm tra về an toàn trong sử dụng điện theo các nội dung quy định tại Điều 11 và Điều 19 Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực và các quy định pháp luật khác có liên quan;

d) Xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn đúng theo quy định;

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết vướng mắc trong sử dụng điện của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền quy định; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý các trường hợp vượt thẩm quyền.

e) Thực hiện chế độ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương về tình hình an toàn điện theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn điện trong lĩnh vực nông nghiệp, sử dụng điện an toàn trong sản xuất nông nghiệp.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định rõ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo không chồng lấn với hành lang an toàn đường điện.

3. Sở Xây dựng

a) Hướng dẫn quy định yêu cầu về hệ thống điện đối với nhà ở, công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc xây dựng, lắp đặt hệ thống cung cấp điện trong nhà ở, công trình chiếu sáng công cộng đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật theo quy chuẩn về kỹ thuật điện và các quy định pháp luật về điện lực, xây dựng.

4.  Công an tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp trong việc điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn điện, cháy nổ do điện hoặc hành vi vi phạm an toàn trong sử dụng điện; đồng thời đề xuất biện pháp xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi vi phạm quy định về an toàn điện.

b) Chủ trì, phối hợp tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở sử dụng điện lớn, hướng dẫn các đơn vị, tổ chức thực hiện đúng quy định phòng cháy chữa cháy liên quan đến sử dụng điện.

5. Các sở, ban, ngành tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị để triển khai thực hiện Quy định này, đảm bảo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; phối hợp kiểm tra an toàn trong sử dụng điện khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 9. Trách nhiệm của UBND các xã, phường

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị ngành điện trên địa bàn thực hiện tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về an toàn sử dụng điện, đồng thời hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng điện an toàn, phòng tránh tai nạn điện (đặc biệt trong mùa mưa bão, vùng nông thôn, …).

2. Phối hợp với các đơn vị điện lực trong việc kiểm tra hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn lưới điện (cây phát triển có nguy cơ vi phạm đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình điện lực).

3. Phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ để di dời đối với nhà ở, công trình nằm trong hành lang bảo vệ an toàn phải giải tỏa theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; xử lý vi phạm về an toàn điện xảy ra trên địa bàn quản lý.

Điều 10. Trách nhiệm của Công ty Điện lực Điện Biên

1. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn sử dụng điện, hướng dẫn người dân và tổ chức sử dụng điện an toàn, phòng ngừa tai nạn điện; đồng thời cảnh bảo khu vực nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão, các khu vực tiềm ẩn nguy cơ gây tại nạn cao.

2. Thường xuyên kiểm tra hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không do mình quản lý, khi phát hiện có nguy cơ cây vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp của đường dây dẫn điện trên không phải kịp thời thông báo, hướng dẫn và phối hợp với người sử dụng đất, sở hữu cây chặt tỉa phần cây có nguy cơ vi phạm đảm bảo cho người, thiết bị và công trình điện lực. Phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động người sử dụng đất, chủ sở hữu cây thường xuyên kiểm tra, kịp thời chặt tỉa cây có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp của đường dây dẫn điện trên không; trường hợp người sử dụng đất, sở hữu cây không thực hiện chặt tỉa phần cây vi phạm khoảng cách an toàn phòng điện theo cấp điện áp, đơn vị điện lực báo cáo Ủy ban nhân dân các cấp tại địa phương để xử lý chặt tỉa cây đảm bảo an toàn.

3. Thực hiện kiểm tra, bảo trì hệ thống lưới điện theo kế hoạch và đột xuất khi cần thiết để đảm bảo an toàn; kịp thời sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ gây mất an toàn.

4.  Định kỳ kiểm định các thiết bị điện đảm bảo theo quy định.

5. Người lao động được bố trí làm công việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo, quản lý vận hành, vận hành hệ thống điện, công trình điện lực; kiểm định thiết bị điện, dụng cụ điện; thí nghiệm, thử nghiệm, xây lắp, bảo trì và sửa chữa đường dây điện hoặc thiết bị điện phải được đào tạo về nghiệp vụ, kỹ thuật phù hợp yêu cầu ngành nghề và được huấn luyện cấp thẻ an toàn điện theo quy định của pháp luật.

6. Các đơn vị bán điện phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm được quy định tại khoản 2 Điều 73 và khoản 2 Điều 74 Luật Điện lực 2024; Điều 22 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

Điều 11. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sử dụng điện

1. Có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và thực hiện các quy định tại Quyết định này và quy định pháp luật về an toàn điện.

2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền kiểm tra an toàn trong sử dụng điện khi có yêu cầu.

3. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị điện, dụng cụ điện, dây dẫn điện sau công tơ đo đếm điện năng thuộc trách nhiệm quản lý để đảm bảo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động sản xuất, chiếu sáng công cộng, dịch vụ và sinh hoạt.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Sở Công Thương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hiện hành.

3. Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Công Thương để hướng dẫn giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.